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Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-331


 Број Н- 8  / 05.05.2025. године


Крушевац

У складу са тачком 7. Конкурсне документације, Комисија даје одговор на постављена питања потенцијалног понуђача у вези конкурсне документације за набавку услуге Н-8/25 - Набавка дугорочног кредита.
               Због  прецизирања  члана  Уговора о кредиту  који је  прилог тендерској  документацији а  који се односи на  опрему,замолили би смо Вас   за инфо везано за опрему која се набавља
Набавка се односи на неких 9 ставки према достављеном решењу. 
Питање 1. 
Потребна је инфо да ли су у питању  засебне покретне ствари или неке од ствари  представљају делове целине у коју треба да се уграде, као и да ли се за неку од покретних ствари издаје саобраћајна дозвола?
Одговор 1.
Сва наведена основна средства-машине и опрема која су планирана да се набаве из средстава предметног кредита су самостални уређаји, опрема или машине у свом раду и функционисању и нису део никакве целине.
За радну машину - багер точкаш и радну машину- телехендер, издају се потребне саобраћајне дозволе.
Питање 2. 
Такође, замолили бисмо за појашњење шта је и која је намена следећих покретних ствари: инвертни микорскоп, преносни мерач резидуалног хлора, апарат за испитивање водомера. 
Одговор 2.
Намена:

· Интерни микроскоп: За потребе Службе Микро-биолошког испитивања воде, а служи за праћење фитопланктона у језеру Ћелије, као и за развијање нове методе за детерминацију алги у истом.

· Преносни мерач резидуалног хлора: За потребе Службе хемијског испитивања воде, а користи се приликом узорковања воде из градске и периферне водоводне мреже, као и током ванредних искључења водоводне мреже, где је неопходно извршити потребна мерења мутноће воде и садржаја хлора у води. Наведена мерења врше се на лицу места на местима одређеним за узорковање.
· Апарат за испитивање водомера: Због преласка на Законски стандард који ће бити у примени од 2026.године, а користи се за испитивање и контролисање водомера у циљу сервисирања истих, жигосања и стављању у функцију.

Питање 3. 
 Што се тиче пумпи питање је како се инсталирају односно да ли се налазе у земљи или су   самостојеће. 
Одговор 3.
 Самостојеће, односно пумпе су покретно-преносиве и служе приликом интервенција на водоводно-канализационој мрежи и објектима.
Питање 4. 
 Апарат за дисање, препотставка је да су то засебне покретне ствари које су самосталне па нам и то потврдите.
Одговор 4.
 Апарат за дисање је специјализована покретна опрема коју користе запослени приликом редовних и инцидентних ситуација на одржавању објеката предузећа. 
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Заинтересонана лица за
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