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Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-331


 Број Н-4 /25                            11.03.2025. године


Крушевац

             У складу са тачком 7. Конкурсне документације, Комисија даје одговор на постављена питања потенцијалног понуђача у вези конкурсне документације за набавку добра Н-4/25, Електро опрема.
Питање 1. 
Правилником  о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије (“Сл.гласник РС”, бр. 88/2022) није дозвољено накнадно издавање Уверења о оверавању већ се то мора нагласити приликом поручивања и повећава цену трансформатора.Сходно наведеном неопходно је да дефинишете да ли је потребно Уверење о оверавању мерних трансфорнатора или не како би понуђачи могли да понуде конкурентну цену.

Одговор 1.
                Уверење  о оверавању мерних трансфорнатора је потребно и у складу са тим Наручилац ће извршити Измену и допуну конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.
                 Напомињемо да ће наведене измене бити објављене на сајту предузећа.
                                                                                                 Комисија за Н-4/25
Заинтересонана лица за


Н-4/25


Набавка електро опреме
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